Резюме проекта, выполняемого в рамках ФЦП

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»

по этапу № 6/итоговый

Номер Соглашения о предоставлении субсидии: 14.586.21.0001

Тема: «Разработка рентгеновской оптики нового поколения на базе синтетических алмазов для лазеров на свободных электронах»

Приоритетное направление: Индустрия наносистем (ИН)

Критическая технология: Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов

Период выполнения: 17.09.2014 - 31.12.2017

Получатель: федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов»

Иностранный партнер: European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH

Ключевые слова: рентгеновская оптика, синхротрон, монокристаллы алмаза

1. Цель проекта

1.1 Стимулирование развития международных интеграционных процессов в науке и содействие формированию устойчивых кооперационных связей российских и иностранных научно-исследовательских организаций и университетов, направленных на создание технологий, соответствующих мировому уровню, либо превосходящих его, получение международных патентов и привлечение молодых ученых и специалистов к исследованиям в рамках международной кооперации с научно-исследовательскими организациями ФРГ.

1.2 Создание принципиально новых элементов рентгеновской оптики на базе синтетических алмазов высокого структурного совершенства для работы в мощных пучках «жесткого» рентгеновского излучения (0,05÷0,2 нм) синхротронных источников и рентгеновских лазеров.

2. Основные результаты проекта

- выполнен аналитический обзор информационных источников;

- проведено исследование объекта ПНИ;

- проведены патентные исследования;

- выполнен выбор направления исследований;

- иностранным партнером выполнены подготовка сотрудников, определение иностранных соисполнителей, подготовка к экспериментальным исследованиям, настройка оборудования, теоретические расчеты параметров рентгенооптических элементов, разработка вакуумных камер монохроматора и электронной оптической системы;

- разработаны лабораторные регламенты изготовления (ЛР), изготовлены экспериментальные образцы, разработаны программы и методики исследовательских испытаний (ПМ), проведены исследовательские испытания материалов для элементов рентгеновской оптики: бездефектных синтетических монокристаллов алмаза без внутренних напряжений и синтетических CVD алмазов. Подтверждено соответствие характеристик образцов требованиям технического задания (ТЗ);

- иностранным партнером проведены предварительные исследования и определены оптимальные параметров разрабатываемых элементов рентгеновской оптики, а также проведены тестовые эксперименты с с экспериментальными образцами элементов рентгеновской оптики;

- разработаны ЛР и эскизная конструкторская документация (ЭКД), изготовлены экспериментальные образцы, разработаны ПМ, проведены исследовательские испытания элементов рентгеновской оптики: крепежных модулей из CVD алмазов, брэгговских рентгеновских зеркал, рентгеновских окон, делителей пучка, гибридных монохроматоров с рекордным спектральным разрешением. Подтверждено соответствие характеристик образцов требованиям технического задания (ТЗ) и требованиям, разработанным иностранным партнером. Выполнено сопоставление результатов теоретических расчетов с данными экспериментальных исследований на реальных рентгенооптических элементах;

- выполнены обобщение и оценка полученных результатов;

- разработаны предложения и рекомендации по использованию научно-технического задела;

- разработаны технические требования в виде проекта технического задания на проведение ОКР по теме "Разработка новых технологий производства элементов рентгеновской оптики для работы в мощных пучках в диапазоне длин волн 0.05-0.2 нм".

1) Разработанные элементы рентгеновской оптики характеризуются отсутствием дислокаций, дефектов упаковки, объемных включений и поверхностных нарушений и деформацией кристаллической решетки не более 10^-7 в рабочей области.

2) Разработанные научные и технологические решения содержат элемент новизны, связанные с использованием бездефектных алмазов в качестве материала для изготовления элементов рентгеновской оптики, а также со способами обработки и монтажа алмазных пластин без внесения дополнительных механических напряжений в рабочую область кристалла.

3) Результаты работ, выполненных на этапе 6 согласно Плану-графику исполнения обязательств, соответствуют требованиям к выполняемому проекту.

4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень, показывает наличие новизны данного проекта в России и в мире.

3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки

Секрет производства (ноу-хау) «Лабораторный регламент изготовления Лауэ и Брэгг монохроматоров» (НУМК.691640.001), приказ от 16 ноября 2015 г. № 60-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ.

Секрет производства (ноу-хау) «Комплект эскизной конструкторской документации на Лауэ и Брэгг монохроматор» (НУМК.691640.001), приказ от 16 ноября 2015 г. № 60-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ.

Секрет производства (ноу-хау) «Лабораторный регламент изготовления рентгеновских окон» (НУМК.691640.003), приказ от 25 октября 2016 г. № 137-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ.

Секрет производства (ноу-хау) «Комплект эскизной конструкторской документации на рентгеновских окон» (НУМК.691640.003), приказ от 25 октября 2016 г. № 137-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ.

Секрет производства (ноу-хау) «Лабораторный регламент изготовления брэгговских рентгеновских зеркал» (НУМК.691640.005), приказ от 18 сентября 2017 г. № 96-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ.

Секрет производства (ноу-хау) «Комплект эскизной конструкторской документации брэгговских рентгеновских зеркал» (НУМК.691640-005), приказ от 18 сентября 2017 г. № 96-о об установлении режима коммерческой тайны по Соглашению № 14.586.21.0001 от «17» сентября 2014 г., РФ.

4. Назначение и область применения результатов проекта

Разработанная в ходе выполнения ПНИ научно- техническая документация, связанная с изготовлением образцов синтетических алмазов и элементов рентгеновской оптике на их основе является заделом для конструирования ЛСЭ в Европейском центре в Гамбурге, работающего в режиме self-seeding (самоотбора) с энергией импульсов 3-12 кэВ, в котором используется узел монохроматора из алмаза. В результате станет возможным создание установок для получения сверхкоротких, сверхъярких рентгеновских импульсов в диапазоне энергий 3-12 кэВ, обеспечивающих при попадании на мишень тепловые потоки мощностью более ГВт, на которых будет возможно проведение уникальных научных экспериментов в различных областях науки. Перспектива создания ЛСЭ с беспрецедентно высокой яркостью рентгеновских пучков потребует замены используемых в настоящее время материалов для изготовления рентгенооптических элементы на синтетические алмазы, альтернативы которым с точки зрения их физических свойств на сегодняшний день нет. Разработанные элементы рентгеновской оптики из алмаза будут пригодны для работы на каналах СИ и ЛСЭ с тепловыми потоками мощностью более ГВт.

5. Эффекты от внедрения результатов проекта

Внедрение результатов, полученных в ходе выполнения ПНИ, позволит получить уникальные научные знания в различных областях науки за счет использования когерентных импульсов ЛСЭ с рекордной яркостью и обеспечит более глубокое понимание физики процесса получения сверхъяркого рентгеновского излучения длительностью от единиц до нескольких десятков фемтосекунд.

6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта

На 6 этапе ПНИ коммерциализация результатов проекта не предусмотрена.

7. Наличие соисполнителей

На 6 этапе привлечение соисполнителей к выполнению ПНИ не предусмотрено.